АКТ

об окончании работ по промывке канализационного коллектора

№                                                                                                            «__» ______ 20__г.

Комиссия в составе:

Представителя подрядчика____________________________________________________________________________

Представителя Заказчика ООО «СКС»__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

произвела осмотр мест производства работ, и составила настоящий АКТ

| № п\п | Адрес | Время передачи участка в работу | Участок канализационного коллектора | Диаметр | Наполнение (уровень стоков) | Количество иловых отложений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

Заключение рабочей комиссии:

Работы по промывке трубопровода, предъявленные к приемке, считать выполненными в соответствии с техническим заданием.

ИЛИ

Участок коллектора (протяженность) предъявленный к приемке после промывки, считать промытым  после устранения выявленных замечаний.

1) До начала производства работ Заказчик совместно с подрядчиком выполняет замер наполнения стоков и уровень заиленности трубы при помощи замерного щупа в канализационных камерах в часы максимального сброса стоков.

2) Выполнение работ является понижение уровня стоков не менее 50% от уровня начала производства работ.

3) После выполнения работ телеинспекция является Обязательным подтверждением выполненных работ.

Приложение: Схема промывки сетей.

Представитель ЦЭК  ООО «СКС»   			      			/ ______         /

Представитель УКСиР  ООО «СКС»			      			/ ______         /

Представитель СЭБ  ООО «СКС»			      			/ ______         /

Представитель Подрядчика                                          				 / _______     /