|  | Приложение № _____ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к договору подряда _____________ |  |  |
|  | «___» _____________20 г. |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор

ООО «Самарские коммунальные системы»

______________________В.В. Бирюков

«___» _____________20 г.

Техническое задание № СКС-2023-С-3-723.2

Капитальный ремонт-доработка системы вентиляции здания решеток с обводным каналом - II  очередь ГОКС

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810100000047317 Филиал ГПБ (АО) К/с 30101810200000000823 БИК 044525823 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail: info@samcomsys.ru |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа на 2023 год |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Здание решеток с обводным каналом - II очередь ГОКС (инв.№1503) г. Самара, ул. Обувная,136 |
| 4. Источник финансирования | Собственные средства |
| 5. Цель и назначение работ | Для корректной работы электрооборудования, установленного в электрощитовых зданий решеток ЗР2 необходим приток чистого воздуха в электрощитовые с созданием в помещениях избыточного давления. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Инв.№ 1503: двухпролетное одноэтажное каркасное здание площадь 554, 5 кв.м., кровля утепленная, рулонная, фундамент столбчатый монолитный железобетонный |
| 7. Режим работы производства | Двухсменный режим работы |
| 8. Состав работ | Устройство подпорной вентиляции в электрощитовой согласно локальному сметному расчету № ЛСР-2 проект 630201-I-6-1--41-1-ОВ3.СО; 630201-I-6-1--41-1-ЗС2.СО; 630201-I-6-1--41-1-АР3 |
| 9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См.п. №8 |
| 10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки - заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Сроки поставки материалов, согласно договору подряда. Гарантия на материалы в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ и ответственных, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР. 2. Исполнительная документация на выполнение работ, оформленная в соответствии с требованиями РД-11-02-2006: - Общий журнал работ. - Акты освидетельствования скрытых работ а) на монтаж воздуховодов, вентиляторов, агрегатов и оборудования; б) крепление воздуховодов, вентиляторов, агрегатов и оборудования к конструкциям здания; - Исполнительная схема воздуховодов. - Ведомость смонтированного оборудования, агрегатов, узлов и средств автоматизации. - Акт о проведении индивидуального испытания оборудования. - Сертификаты качества на используемые материалы и оборудование. - Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесённых в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ 3. Акты выполненных работ по КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, акт приемки законченного строительством объекта КС-11, предъявляются не позднее 25 числа отчетного месяца. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | 1. Исполнитель до производства работ согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от проекта. 2. Изменение утвержденных проектных решений согласовывается Заказчиком и оформляется в письменном виде с уведомлением Исполнителя проектной документации. 3. Согласованные с Заказчиком изменения отражаются в исполнительной документации. |
| 13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с проектом, техническим заданием, действующими федеральными законами, техническими регламентами, нормами и правилами, и др. нормативными документами. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | См.п.8 |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная заказчиком рассчитана в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации ( ГРАНД – СМЕТА). |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами. Обязательное условие - полная уборка и утилизация непригодных материалов. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | В соответствии с проектной документацией |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется |
| 20. Требования к утилизации (захоронению) отходов | Возврат металлолома заказчику. Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИМ ГОЧС) | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Не более 60 календарных дней с даты подписания договора |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы и оборудование, акты выполненных работ (КС-2, КС-3), накладные на материалы, не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ), ППР. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | 1. Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы -2 экз. 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3) -2 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Гарантия на работу пять лет. 2. В случае необходимости дополнительные требования и условия согласовать. 3. Работы выполняются в условиях действующего производства. 4. Оформить Акт-допуск, а так же временные пропуска необходимые для допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика. |

| Первый заместитель главного управляющего директора | Д.С. Ракицкий |
| --- | --- |
| Начальник УКСиР | И.А. Даньчин |
| Начальник ГОКС | В.И.Поселеннов |