| ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
| 630201-I-6-1-41-1-ЭС1 | Электроснабжение. Здание решеток c обводным каналом- I очередь |  |
| 630201-I-6-1-41-2-ЭС2 | Здание решеток c обводным каналом- II очередь |  |
| 630201-I-6-1-71-1-ЭС3 | Здание песковых бункеров - I очередь |  |
| 630201-I-6-1-71-2- ЭС4 | Здание песковых бункеров - II очередь |  |
| 630201-I-6-1-43-1-ЭС5 | Песколовки - I очередь |  |
| 630201-I-6-1-43-2-ЭС6 | Песколовки - II очередь |  |
| 630201-I-6-1-41-1-СС1 | Здание решеток c обводным каналом - I очередь |  |
| 630201-I-6-1-71-1-СС2 | Здание песковых бункеров - I очередь |  |
| 630201-I-6-1-41-2-СС3 | Здание решеток c обводным каналом- II очередь |  |
| 630201-I-6-1-71-2-СС4 | Здание песковых бункеров - II очередь |  |
| 630201-I-6-1-41-1-АТХ1 | Здание решеток c обводным каналом- I очередь Автоматизация технологических процессов |  |
| 630201-I-6-1-71-1-АТХ2 | Здание песковых бункеров - I очередь Автоматизация технологических процессов |  |
| 630201-I-6-1-41-2-АТХ3 | Здание решеток c обводным каналом - II очередь Автоматизация технологических процессов |  |
| 630201-I-6-1-71-2-АТХ4 | Здание песковых бункеров - II очередь Автоматизация технологических процессов |  |
| 630201-I-6-1-43-1-АТХ5 | Песколовки - I очередь Автоматизация технологических процессов |  |
| 630201-I-6-1-43-2-АТХ6 | Песколовки - II очередь Автоматизация технологических процессов |  |
| 630201-I-6-1-АТХ7 | АСУ ТП. Верхний уровень |  |
| 630201-I-6-1-СМ | Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод со строительством зданий решеток и песковых бункеров |  |

Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, Договором на проектирование и исходными данными, предоставленными Заказчиком и полученными в результате обследования объекта. Технические решения, приведенные в проекте, обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий (сооружений) при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                             /Бойко О.В./

| 4 |  | зам | 102-22 |  | 1222 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | зам | 37-22 |  | 06.22 |

| ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лист | Наименование | Примечание |
| 1 | Общие данные | изм.1 |
| 2 | Схема электроснабжения I очереди | изм.1 |
| 3 | Главный распределительный щит (ГРЩ). Схема электроснабжения здания решеток (начало) | изм.4 |
| 4 | Главный распределительный щит (ГРЩ). Схема электроснабжения здания решеток (продолжение) | изм.4 |
| 5 | Главный распределительный щит (ГРЩ). Схема электроснабжения здания решеток (окончание) | изм.4 |
| 6 | Щит розеточной сети. Схема электрическая однолинейная |  |
| 7 | Щит освещения. Схема электрическая однолинейная |  |
| 8 | Щит наружного освещения. Схема электрическая однолинейная |  |
| 9 | Щит аварийного освещения. Схема электрическая однолинейная |  |
| 10 | Щит вентиляции. Схема электрическая однолинейная | изм.4 |
| 11 | План сети освещения |  |
| 12 | План розеточной сети |  |
| 13 | Схема уравнивания потенциалов |  |
| 14 | План контура заземления | Изм.1 |
| 15 | План молниезащиты |  |
| 16 | ТП-1. Здание решеток. План расстановки оборудования и прокладки кабелей | изм.1,4 |
| 17 | Разрезы 2-2, 3-3, 4-4. План расстановки оборудования и прокладки кабелей | изм.1 |
| 18 | Разрезы 1-1, 5-5, 6-6. План расстановки оборудования и прокладки кабелей | изм.1 |
| 19 | План прокладки кабелей по территории | изм.1 |
| 20 | Кабельный журнал | изм.1,2,3,4 |
| 21 | АБК. РУ-0,4 кВ. Схема электрическая однолинейная | изм.3 |
| 22 | АБК. ЩC. Схема электрическая однолинейная | изм.3 |
| 23 | АБК. План прокладки кабелей 0.4 кВ | изм.3 |

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Прилагаемые документы |  |  |
| 630201-I-6-1-41-1-ЭС1.СО1 | Спецификация оборудования и материалов |  |
| 630201-I-6-1-41-1-ЭС1.СО2 | Спецификация оборудования и материалов | Изм.1,2,3,4 |
| 630201-I-6-1-41-1-ЭС1.ВР1 | Ведомость объёмов работ |  |
| 630201-I-6-1-41-1-ЭС1.ВР2 | Ведомость объёмов работ | изм.1 |
| 630201-I-6-1-41-1-ЭС1.Н | Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности |  |
| 630201-I-6-1-41-1-ЭС1.ЗЗИ1 | Главный распределительный щит (ГРЩ). Задание заводу-изготовителю | изм.4 |
| 630201-I-6-1-41-1-ЭС1.ЗЗИ2 | Щит розеточной сети. Задание заводу-изготовителю |  |
| 630201-I-6-1-41-1-ЭС1.ЗЗИ3 | Щит освещения. Задание заводу-изготовителю |  |
| 630201-I-6-1-41-1-ЭС1.ЗЗИ4 | Щит аварийного освещения. Задание заводу-изготовителю |  |
| 630201-I-6-1-41-1-ЭС1.ЗЗИ5 | Щит наружного освещения. Задание заводу-изготовителю |  |
| 630201-I-6-1-41-1-ЭС1.ЗЗИ6 | Щит вентиляции. Задание заводу-изготовителю | изм.4 |

Ссылочные документы

| ГОСТ 21.613-2014 | Силовое электрооборудование |  |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.1.030-81 | Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление |  |
| РД 34.21.122-87 | Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений |  |
| СП 76.13330.2016 | # Электротехнические устройства |  |
| СП 77.13330.2016 | # Системы автоматизации |  |

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Рабочая документация разработана в соответствии с договором 53/19-ПР от 15.11.2019 г. между ООО "Гипрокоммунводоканал СПб" и ЗАО "Эра-Инжиниринг", задания на проектирование Приложение № 1 СКС-2019-Э-ЗП «объект «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс.м3/сут.»» и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, Договором на проектирование и исходными данными, предоставленными Заказчиком и полученными в результате обследования объекта. Технические решения, приведенные в проекте, обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий (сооружений) при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

- ЗАО "Эра-Инжиниринг", г. Санкт-Петербург при оказании услуг по проектированию действует на основании Свидетельства № 0200-2013-7811405770-04 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Начало действия с 24 декабря 2013 г. без ограничения срока).

- В проекте отсутствуют технические решения, технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, материалы и изделия, подлежащие проверке на патентоспособность и патентную чистоту.

- В настоящем комплекте содержатся рабочие чертежи и другая рабочая документация, относящаяся к электроснабжению здания решеток – I очереди.

- Рабочая документация соответствует:

- - ГОСТ 21.613-88 «Силовое электрооборудование»;

- - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- Монтажные и пуско-наладочные работы проводить в соответствии со СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85.

- На следующие виды работ необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:

- 1.	Выполнение кабельной канализации в траншеях и каналах.

- 2.	Прокладка кабеля в кабельной канализации в траншеях и каналах.

- 3.	Выполнение кабельной канализации из труб.

- 4.	Прокладка кабеля в кабельной канализации из труб.

- 5.	Монтаж заземляющих устройств.

- При производстве работ должны предоставляться сертификаты соответствия на оборудование, изделия и материалы, подлежащие обязательной сертификации.