СОГЛАСОВАНО

Приложение № ________

к договору ____________________

«______» ________________ 202   г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Производственно-                                Главный  управляющий директора

ООО" Самарские коммунальные  системы»

_______________Бирюков В.В.

«_____» ______________ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2023-В-3-724

Капитальный ремонт Замена металлических водопогружных труб на стеклопластиковые для артезианских скважин №1, №2, №3 , №5  Аэропорт-2 расположенных по адресу: г. Самара, п. Аэропорт-2

| Перечень основных данных и требования | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810100000047317 Филиал ГПБ (АО) К/с 30101810200000000823 БИК 044525823 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail: info@samcomsys.ru |
| 2.Основание для проведения работ | Производственная программа на 2023 г. |
| 3.Наименование и местоположение объекта | Скважины №1,2,3,5 НС 1-ого подъема Аэропорт-2 (Инв. № 758) |
| 4.Источник финансирования | Собственные средства |
| 5.Цель и назначение работы | Восстановление бесперебойной работы скважин |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Инв. № 758 Трубы ст.д.89, общая протяженность — 136,5 |
| 7.Режим работы производства | Круглосуточно |
| 8.Состав работ | В соответствии с ДВ № СКС-2023-В-3-724 |
| 9.Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См.п. №8 |
| 10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки- заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Сроки поставки материалов, согласно договору подряда. Гарантия на материалы в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР. 2. Исполнительная документация в соответствии с требованием РД 11-02-2006. 3. К исполнительной документации приложить: - журнал работ, в котором отражается последовательность выполнения объемов, ответственные исполнители, материалы. - акты на скрытые работы - исполнительную схему и чертежи - сертификаты на применяемые материалы 4. Акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, акт о приеме-сдачи отремонтированных объектов по форме ОС-3, предоставляются не позднее 25 числа отчетного месяца |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование изменений с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, с последующим внесением их в исполнительную документацию. |
| 13.Требования к технологическим решениям. | В соответствии с дефектной ведомостью, действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Дефектная ведомость. |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная заказчиком рассчитана в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации ( ГРАНД – СМЕТА). |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнять в соответствии с действующим законодательством. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | В соответствии с дефектной ведомостью. |
| 18.Требование к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется |
| 20. Требования к утилизации (захоронению) отходов | Возврат металлолома собственнику. Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций ( ИТМ ГОЧС) | В соответствии действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основных этапам) | Не более 20 календарных дней с даты подписания договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | См. пункт 11 |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | 1. Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, накладные на материалы, не учтенные в базе текущих цен (ТССЦ), включаемые в смету – 3 экз. 2. Акт выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) – 3 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Подрядчик самостоятельно организовывает необходимое взаимодействие со всеми службами, имеющими коммуникации в районе проведения работ. 2. Приемка работ осуществляется на основании сравнения фактически выполненных объемов. 3. Работы производятся в застроенной части города. 4. Работы производить согласно РД 153-39-023-97 Правила ведения ремонтных работ в скважинах 5. Гарантия качества 5 лет. |

| Первый заместитель главного управляющего директора | Д.С. Ракицкий |
| --- | --- |
| Начальник ПТУ | Е.А. Шаров |
| Начальник УКСиР | И.А.Даньчин |
| Начальник НФС-3 | А.В. Никитин |