## смр
Приложение 1.1. к закупочной документации
Спецификация на СМР/ ПИР (Условия заключения договоров по объемам работ)
Номер закупки |  | СКС-2997
[11 empty] | Цена единичных расценок, без НДС (руб.) | Примечание
№ лота | № позиции | ОКДП2 | ОКВЭД2 | Наименование выполняемых работ | Требования к работам/ услугам/ ГОСТ | Заказчик | Город выполнения работ | ЕИ | Количество/Объем | Сроки выполнения работ
1 | 1 | 43.99 | 43.99 | Осмотр сетевых задвижек (одна задвижка) | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | услуга | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 872.42
1 | 2 | 43.99 | 43.99 | Измерение давления на сети манометром (одно измерение) | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | услуга | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 992.22
1 | 3 | 43.99 | 43.99 | Постановка щитового ограждения (1,5м) | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 428.39
1 | 4 | 43.99 | 43.99 | Разгонка червяка задвижки на сети ручным способом (один червяк): | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 125 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 633.56
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 200 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 1090.54
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 350 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 1661.75
1 | 5 | 43.99 | 43.99 | Снятие чугунных задвижек (одна задвижка): | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 100 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 997.04
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 150 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 1817.56
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 200 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 2700.34
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 250 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 3738.92
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 300 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 4673.68
1 | 6 | 43.99 | 43.99 | Установка чугунных задвижек (одна задвижка): | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 100 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 997.04
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 150 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 1817.56
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 200 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 2700.34
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 250 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 3738.92
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 300 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 4673.68
1 | 7 | 43.99 | 43.99 | Установка чугунных задвижек с материалом (одна задвижка): | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 100 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 8928.04
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 150 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 18297.56
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 200 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 25360.34
1 | 8 | 43.99 | 43.99 | Закрывание или открывание задвижек на сети (одна задвижка): | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 125 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 342.74
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 200 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 540.06
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 300 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт. | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 789.32
1 | 9 | 43.99 | 43.99 | Спуск воды из водопроводной линии после закрывания задвижек и наполнения линии после ремонта (до 0,5 км трубы, при большей длине линии норма времени увеличивается пропорционально) | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 150 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | линия | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 1869.46
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 300 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | линия | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 3115.78
1 | 10 | 43.99 | 43.99 | Наполнение водой водопроводную линию (до 0,5 км трубы, при большей длине линии норма времени увеличивается пропорционально) | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 150 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | линия | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 1869.46
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 300 мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | линия | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 3738.92
1 | 11 | 43.99 | 43.99 | Работа бригады слесарей | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | час | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 3115.78
1 | 12 | 43.99 | 43.99 | Откачка | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | колодец | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 6725.9
1 | 13 | 43.99 | 43.99 | Очистка колодца в ручную | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | колодец | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 5510.5
1 | 14 | 43.99 | 43.99 | Установка хомутов без материалов: | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 50мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 2606.42
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 100мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 4727.7
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 200мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 7911.43
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 300мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 16233.32
1 | 15 | 43.99 | 43.99 | Установка хомутов с материалом: | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 50мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 4666.42
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 100мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 7817.7
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 200мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 14091.43
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 300мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 31682.8
1 | 16 | 43.99 | 43.99 | Установка врезного хомута без материалов: | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 50мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 3636.42
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 100мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 5757.7
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 200мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 8941.43
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 300мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 24473.32
1 | 17 | 43.99 | 43.99 | Установка врезного хомута с материалом: | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 50мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 5696.42
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 100мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 8847.7
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 200мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 15121.43
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 300мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 32712.8
1 | 18 | 43.99 | 43.99 | Замена вентилей, кранов без материалов: | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 50мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 6726.42
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 100мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 8847.7
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 200мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 15121.43
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 300мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 36833.32
1 | 19 | 43.99 | 43.99 | Замена врезного патрубка без материалов: | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 50мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 4666.42
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 100мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 5757.7
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 200мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 9971.43
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 300мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 26533.32
1 | 20 | 43.99 | 43.99 | Замена врезного патрубка с материалом: | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 50мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 6726.42
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 100мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 7817.7
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 200мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 13061.43
1 |  | 43.99 | 43.99 | до 300мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 31683.32
1 | 21 | 43.99 | 43.99 | Врезка в действующую водопроводную сеть | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | Врезка до 32мм в действующие наружные сети стального трубопроводов диаметром от 40-300 мм., (приварка резьбы) | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 31966.77
1 |  | 43.99 | 43.99 | Врезка до 50мм в действующие наружные сети стального трубопроводов диаметром от 50-300 мм., ( приварка резьбы) | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 36954.34
1 |  | 43.99 | 43.99 | Врезка до 80мм в действующие наружные сети стального трубопроводов диаметром от 80-300 мм., ( приварка резьбы) | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 47855.51
1 |  | 43.99 | 43.99 | Врезка до 100мм в действующие наружные сети стального трубопроводов диаметром от 100-300 мм., ( приварка резьбы) | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 60617.21
1 | 22 | 43.99 | 43.99 | Первичная установка прибора учета в колодце: | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | Ду-15мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 5119.1
1 | 23 | 43.99 | 43.99 | Первичная установка прибора учета в колодце с материалом: | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | Ду-15мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 15934.1
1 | 24 | 43.99 | 43.99 | Замена, установка или снятие прибора учета: | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара |  |  | с даты подписания договора по 30.06.2024г.
1 |  | 43.99 | 43.99 | Ду-15мм | Приложение 1.2 Техническое задание | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | шт | 1 | с даты подписания договора по 30.06.2024г. | 4480.5
ИТОГО, начальная максимальная цена единичных расценок Лот №1: | [10 empty] | 685336.4
ИТОГО, начальная максимальная цена договора Лот №1: | [10 empty] | 4125000
Опцион Покупателя |  |  | Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 70 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 70 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо. Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором. Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке: При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ. С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются. В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполненич; место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.