| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИA |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ИА00041049 |

Наименование МТР: Стандартные образцы растворов анионов для ионной хроматографии

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Назначение |  | Для градуировки ионного хроматографа Dionex ICS-6000 |
| 1.2 | Характеристики |  | Смесь сертифицированного стандартного раствора анионов в воде. Dionex Seven Anion Standard 2 (in deionized water) Состав смеси: -фториды 20 мг/л -хлориды 100 мг/л -нитрит 100 мг/л -бромиды 100 мг/л -нитраты 100 мг/л -фосфаты 200 мг/л -сульфаты 100 мг/л |
| 1.3 | Объем | мл | Не менее 100 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Документация - паспорт |  | наличие |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |

| ФИО Ответственного: | Дивеева А.С. |
| --- | --- |
| Должность: | Инженер-химик |
| Телефон: | 17-34 |
| Электронный адрес: | andiveeva@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: |  |
| Подпись: |  |