| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | ИА |

Наименование МТР: ГСО (Государственные стандартные образцы)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Назначение |  | Предназначен для градуировки, поверки и калибровки средств измерений. Стандартный образец может быть использован для контроля точности результатов измерений и для аттестации методик измерений |
| 1.2 | Форма выпуска |  | серийное производство периодически повторяющимися партиями. |
| 1.3 | Свидетельство об утверждении типа |  | Стандартный образец должен иметь действующее свидетельство об утверждении типа, внесенное во ФГИС «АРШИН» |
| 1.4 | Утверждение о прослеживаемости |  | в наличии |
| 1.5 | Срок годности на момент поставки |  | не менее 2/3 от заявленного производителем |
| 1.6 | Сопутствующая документация |  | Наличие паспорта с синей печатью |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |

| ФИО Ответственного | Исаева Л.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ |
| Телефон/Факс: | 207-24-23 |
| Электронный адрес: | lisaeva@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Нездойминога О.И. |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |