|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | ИА00038710 |

Наименование МТР: ГСО Стронций 1мг/см3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра (характеристики)** | **Размерность** | **Требования заказчика** |
| **1** | **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | |
| 1.1 | Массовая концентрация ионов стронция | мг/см3 | 1 |
| 1.2 | Объем ампулы | см3 | не менее 5 |
| 1.3 | Требования к паспорту |  | Паспорт стандартного образца утвержденного типа с утверждением о метрологической прослеживаемости |
| 1.4 | Срок годности на момент поставки |  | не менее 2/3 от срока годности, установленного производителем |
| **2** | **ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА** | | |
| 2.1 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО Ответственного | Исаева Л.В. |
| Должность: | Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ |
| Телефон/Факс: | 207-24-23 |
| Электронный адрес: | lisaeva@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Нездойминога О.И. |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |