|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИА |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИА00025220 |

Наименование МТР: ГСО селен (стандартный образец состава раствора ионов селена (IV))

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | Размерность | Требования заказчика |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1  1.2  1.3 | ГСО (государственные стандартные образцы)  Массовая концентрация ионов селена (IV)  Объем ампулы | ампула  мг/см3  см3 | Производители стандартных образцов должны соответствовать требованиям ISO 17034  1,0  не менее 5 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1  2.2 | паспорт  Стандартный образец с этикеткой | шт.  шт. | 1 - Паспорт стандартного образца утвержденного типа с утверждением о метрологической прослеживаемости  1 |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО Ответственного | Исаева Л.В. |
| Должность: | Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ |
| Телефон/Факс: | 207-24-23 |
| Электронный адрес: | lisaeva@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Нездойминога О.И. |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |