«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»                                                 Начальник ПТУ                                                                                                                                                                                            Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                                                     ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ Е.А. Шаров                                                                                                                                                            ___________ И.А. Даньчин

# Д Е ФЕ К Т Н А Я     В Е Д О М О С Т Ь

к ТЗ № СКС-2024-В-3-200.2; ТЗ № СКС-2024-В-3-267.2; ТЗ № СКС-2024-С-3-305.2;

ТЗ № СКС-2024-В-2-492.2; ТЗ № СКС-2024-В-2-517.2; ТЗ № СКС-2024-С-2-524.2.

# На устранение наледи регионального значения после ликвидации изливов на водопроводных и канализационных сетях.

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сети | Образование наледи на дорогах | Работы по устранению наледи спец техникой (комбинированная дорожная машина) | м/час | По расчету |  |
| 2 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (погрузчик МКСМ) | м/час | По расчету |  |
| 3 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (погрузчик одноковшовый универсальный фронтальный пневмоколесные: 3т (ТО-18) | м/час | По расчету |  |
| 4 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (автогрейдер среднего типа 99 к Вт 135 л.с. ДЗ-122) | м/час | По расчету |  |
| 5 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (тракторы на пневмоколесном ходу) | м/час | По расчету |  |
| 6 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (автомобиль-самосвал КАМАЗ) | м/час | По расчету |  |
| 7 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (фургон ГАЗ-2705) | м/час | По расчету |  |
| 8 |  |  | Обработка площади противогололедными материалами песчано - соляной смесью (содержание соли ) 20% | т | 1 |  |
| 9 |  |  | Обработка площади противогололедными материалами: техническая соль за 1 т | т | 1 |  |
| 10 |  |  | Перевозка и приемка снега на полигон для складирования снега (за 1 т) | т | По расчету |  |
| 11 |  |  | Работы по устранению наледи (Дорожные рабочие ставка рабочего 3-го разряда) | чел/час | По расчету |  |

Ведущий инженер ОКР                                            Печенкина О.Н.