«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»                                                 Начальника ПТУ                                                                                                                                                                                          Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                                                     ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ Е.А.Шаров                                                                                                                                                           ___________ И.А.Даньчин

# Д Е ФЕ К Т Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь

№ СКС-2024-В-3-200.3; № СКС-2024-В-3-267.3; № СКС-2024-С-3-305.3,

№ СКС-2024-В-2-492.3; № СКС-2024-В-2-517.3; № СКС-2024-С-2-524.3.

# Устранение наледи на проезжей части дорог местного значения после ликвидации изливов на водопроводных и канализационных                                                               сетях  на 100 м2 расположенных в Кировском районе

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Сети | Образование наледи на дорогах местного значения | Самосвал КАМАЗ грузоподъемностью до 15 т | м/час | По расчету |  |
| 1 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой Трактор «Беларус» МТЗ -80, 82.1 (ковш/щетка) | м/час | По расчету |  |
| 2 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (фронтальный погрузчик SDLG LG933L; LOVOL FL936F) | м/час | По расчету |  |
| 3 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (Минипогрузчик- ковш/щетка CATERPILLAR 232D3) | м/час | По расчету |  |
| 4 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (Машина дорожная коммунальная (МДК) Нна базе КАМАЗ 69214 заправленная водой (в случае обработки реагентом, реагент оплачивается отдельно) | м/час | По расчету |  |
| 5 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (вакуумная подметально-уборочная машина МВП КО318Д) | м/час | По расчету |  |
| 6 |  |  | Газель ГАЗ 2705, ГАЗ Соболь 2752 | м/час | По расчету |  |
| 7 |  |  | Работы по устранению наледи (Дорожные рабочие) | чел/час | По расчету |  |
| 8 |  |  | Обработка площади (песчано-соляная смесь) содержание соли 10 % за 1 тн | м2 | 100 |  |
| 9 |  |  | Обработка площади (песчано-соляная смесь) содержание соли 30 % за 1 тн | м2 | 100 |  |
| 10 |  |  | Обработка площади (техническая соль Галит) за 1 тн | м2 | 100 |  |
| 11 |  |  | Прием снега (ледяных образований) на площадку для временного складирования снега (за 1 тн) | т | По расчету |  |
| 12 |  |  | Вода(за 1 м3) | м3 | По расчету |  |

Ведущий  инженер ОКР                                      Вершинина  М.А.