| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | №3 | Код МТР в ЕНС: | ЖЕ00026294 |

Наименование МТР: Блок дверной с ламинированным покрытием 2000х800мм с добором, замком, ключами, наличником, петлями ГОСТ 475-2016

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Тип продукта |  | Одностворчатая дверь с коробкой |
| 1.2 | ВхШхГ | мм | 2000х800х70 |
| 1.3 | Цвет |  | Серый |
| 1.4 | Состав комплекта |  | дверное полотно, дверная коробка, замок и петли, наличники, ручки, доборы, порог, ответная планка, защелка. |
| 1.5 | Основной материал |  | ПВХ |
| 1.6 | Модель двери |  | Глухой |
| 1.7 | Для влажных помещений |  | Да |
| 1.8 | Открытие двери |  | Двухсторонний (универсальный) |
| 1.9 | Количество петель |  | 2 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.2 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.3 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | Согласно паспорта завода изготовителя |
| 2.4 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 10лет |

| ФИО Ответственного: | Шишов Д.А. |
| --- | --- |
| Должность: | Инженер ПП РМЦ |
| Телефон: | 207-24-64 |
| Электронный адрес: | dShishov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Начальника подразделения: | Главный механик – начальник РМЦ Николаев Д.А. |
| Подпись: |  |