Текст запроса:

в ОЛ №15 и ОЛ №16 в требованиях к комплектации насоса указана муфта, просим уточнить - имеется ввиду муфта, которой априори соединён агрегат или требуется дополнительная?

Ответ:

Имеется ввиду муфта которой соединен насосный агрегат с электродвигателем!

Дополнительная не требуется!