| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕГ00030727 |

Наименование МТР: Вентилятор осевой промышленный

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Тип вентилятора |  | осевой |
| 1.2 | Исполнение вентилятора |  | с решеткой |
| 1.3 | Направление воздушного потока |  | на выдув |
| 1.4 | Напряжение | В | 220 |
| 1.5 | Скорость вращения | об/мин | 950 |
| 1.6 | Мощность | Вт | 412 |
| 1.7 | Производительность | м³/ч | 13200 |
| 1.8 | Уровень шума | дБ | 73 |
| 1.9 | Материал |  | нержавеющая сталь |
| 1.10 | Взрывозащищенное исполнение |  | отсутствует |
| 1.11 | Входной ток | А | 1,87 |
| 1.12 | Количество лопастей | шт | 3 |
| 1.13 | Диаметр крыльчатки | мм | 900 |
| 1.14 | Количество фаз |  | 1 |
| 1.15 | Реверсивный режим |  | нет |
| 1.16 | Класс пылевлагозащиты |  | IP 20 |
| 1.17 | Вес | кг | 41 |
| 1.18 | Габариты | см | 103x38x110 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 |
| 2.5 | Срок службы до списания | не менее, лет | 3 |

| ФИО Ответственного: | Климасов Алексей Сергеевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка |
| Телефон / Факс: | 8-987-912-92-41 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |