Добрый день!

Согласно файлу "Приложение 1.1 Условия заключения договора" требуется Сэндвич-панель стеновая базальт СП-80(М) 1190х80х0,5х0,5мм RAL 9003 (раскрой согласно ОЛ).

В опросном листе указаны другие размеры:

Сэндвич-панель стеновая базальт 1000х7700х0,5х0,5мм ГОСТ 32603-2021

4500х1000х80мм  -  12шт. 54м.кв.                  (444МОЛ)

3500х1000х80мм  -  6шт.  21м.кв                    (444МОЛ)

3000х1000х80мм  -  24шт. 72м.кв.                  (443МОЛ)

5000х1000х80мм  -  5шт.   25м.кв.                   (443МОЛ)

Прошу уточнить на что ориентироваться?

Добрый день!

Поставка нужна согласно раскроя (длина х ширина х толщина) RAL 9003:

4500х1000х80мм  -  12шт. 54м.кв.

3500х1000х80мм  -  6шт.  21м.кв

3000х1000х80мм  -  24шт. 72м.кв.

5000х1000х80мм  -  5шт.   25м.кв.