| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | 20 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Горизонтальный, высоконапорный многоступенчатый насос                           Willo MHI 802-1/10-E/3-380-50-2 (или аналог)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Единица измерения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | Чистая вода, питьевая вода |
| 1.2 | Диапазон температуры рабочей среды | ˚С | От -15 до + 110 |
| 1.3 | Климатические исполнение и категория размещения |  | У3 по ГОСТ 15150-69 |
| 1.4 | Уплотнение |  | торцевое |
| 2 | Параметры насоса |  |  |
| 2.1 | Подача, в рабочей точке | М3/ч | 12 |
| 2.2 | Напор, в рабочей точке | м | 23 |
| 2.3 | Мощность электродвигателя, не более | кВт | 1,2 |
| 2.4 | Количество рабочих колес | шт | 2 |
| 2.5 | Материал корпуса насоса |  | Нержавеющая сталь |
| 2.6 | Максимальное рабочее давление | бар | 10 |
| 2.7 | Способ установки |  | горизонтальный |
| 3 | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1 | Электронасос | шт | 1 |
| 3.2 | Паспорт изделия | экз | 1 |
| 3.3 | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 24 |

| ФИО ответственного | Мигурин Роман Евгеньевич |
| --- | --- |
| Должность | Начальник Цеха насосных станций водопровода и канализации |
| Телефон/факс | +79146006844 |
| Электронный адрес | r.migurin@amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| Технический директор | М.В.Пищик |
| Подпись |  |