Формулировка вопроса участника:

- 4 поз. Клещи токоизмерительные APPA 137 в связи с санкциями невозможно поставить. Просьба согласовать замен на отечественный аналог Клещи АКИП-2305/2

- Поз. 10 Сигнализатор скрытой проводки Е121 Дятел в связи с санкциями невозможно поставить. Просьба согласовать замен на отечественный аналог МЕГЕОН 45400 детектор скрытой проводки с цифровым ЖК-дисплеем

- Поз. 13 Пирометр Питон-105-500 -20...+600градC ОЛ снята с производства! Просьба согласовать аналог ТЕТРОН-Т700  пирометр инфракрасный -50…+700С

- 18 и 25 поз Измеритель-регулятор ТРМ202-Н.РР 2 канала снят с производства. Производитель предлагает аналог с такими же характеристиками 2ТРМ1-Н.У2.РР.RS, просьба согласовать!

- 5. Поз. 19 Устройство контроля температуры УКТ38-В Щ4.ТС 8 каналов. Такая модификация снята с производства, производитель предлагает аналог УКТ38-Щ4.ТС 8 каналов, просьба согласовать!

Ответ на запрос:

Добрый день! К рассмотрению принимаются аналоги продукции.