| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Изделия электротехнические |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | СИ00035574 |

Наименование МТР: Комплект программирования ПР-КП20

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Разъем |  | USB 2.0 |
| 1.2 | Температурный диапазон |  | -20….50 |
| 1.3 | Эксплуатируется при относительной влажности |  | 95% при 350С (Без конденсации влаги) |
| 1.4 | Скорость обмена |  | 9600 |
| 1.5 | Кабели |  | - USB 2.0 типа А-В (1,5м) - KC8 (RJ12-RJ12) (1м) |
| 1.6 | Питания |  | Внешний источник питания не требуется |
| 1.7 | Корпус |  | 66х46х22 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 1 |

| ФИО Ответственного: | Грачев Михаил Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник уч-ка №5 ЦКНС |
| Телефон: | 8(987)161-29-93 |
| Электронный адрес: | mgrachev@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: |  |
| Подпись: |  |