| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | СИ00040635 |

Наименование МТР: Микро ПЛК PLR-M CPU DI12/DO06(R) 24В DC

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Максимальный ток нагрузки | A | 10 |
| 1.2 | Наличие клемм |  | ДА |
| 1.3 | Интерфейс связи |  | Ethernet, 2xRS485, RS232/TTL |
| 1.4 | Номинальное напряжение | В DC | 24 |
| 1.5 | Количество каналов |  | 18 |
| 1.6 | Степень защиты | IP | 20 |
| 1.7 | Тип изделия |  | Программируемый логический контроллер |
| 1.8 | Тип выхода |  | Реле |
| 1.9 | Тип индикатора |  | LED-дисплей |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | Мес. | 12 |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |

| ФИО Ответственного: | Е.С. Фролов |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ЦНС |
| Телефон: | 207-25-26; вн. 64-04 |
| Электронный адрес: | esFrolov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: | И.В. Давыдов |
| Подпись: |  |